Heruvent

B.V.

Hoogveld

14

5431

NW,

CUIJK

T:

+31

(0)485

310

983

I:

vlakkelichtkoepel.nl

E:

info@vlakkelichtkoepel.nl

BB415200.100.f02 Heruvent, Brandwerend Daklicht REI=60

- #

Lichtkoepels leveren onder KOMO-attest inbraakwerendheid overeenkomstig BRL 0105.

- #

Fabrikant: Heruvent B.V. (handelsnaam: Vlakkelichtkoepel).

- #

Type: Brandwerend Daklicht REI=60.

- #

Beoogd gebruik: Prefab brandwerend daklicht (REI60) uit één ruit, voor geïsoleerde platte daken ≤15°. Beoogd gebruik: vrijstaande uitvoering.

- #

.....

- #

Uitvoeringsvorm: enkelvoudig vlak raam.

Uitvoeringsvorm: vierkant.

Uitvoeringsvorm: rechthoekig.

- #

Raambreedte (mm): 500 (dagmaat = dakuitsparing).

Raambreedte (mm): 550 (dagmaat = dakuitsparing).

Raambreedte (mm): 600 (dagmaat = dakuitsparing).

Raambreedte (mm): 650 (dagmaat = dakuitsparing).

Raambreedte (mm): 700 (dagmaat = dakuitsparing).

Raambreedte (mm): 750 (dagmaat = dakuitsparing).

Raambreedte (mm): 800 (dagmaat = dakuitsparing).

Raambreedte (mm): 850 (dagmaat = dakuitsparing).

Raambreedte (mm): 900 (dagmaat = dakuitsparing).

Raambreedte (mm): 950 (dagmaat = dakuitsparing).

Raambreedte (mm): 1.000 (dagmaat = dakuitsparing).

Raambreedte (mm): 1.050 (dagmaat = dakuitsparing).

Raambreedte (mm): 1.100 (dagmaat = dakuitsparing).

Raambreedte (mm): 1.150 (dagmaat = dakuitsparing).

Raambreedte (mm): 1.200 (dagmaat = dakuitsparing).

Raambreedte (mm): 1.250 (dagmaat = dakuitsparing).

Raambreedte (mm): 1.300 (dagmaat = dakuitsparing).

Raambreedte (mm): 1.350 (dagmaat = dakuitsparing).

Raambreedte (mm): 1.400 (dagmaat = dakuitsparing).

Raambreedte (mm): 1.450 (dagmaat = dakuitsparing).

Raambreedte (mm): 1.500 (dagmaat = dakuitsparing).

Raambreedte (mm): 1.550 (dagmaat = dakuitsparing).

Raambreedte (mm): 1.600 (dagmaat = dakuitsparing).

Raambreedte (mm): 1.650 (dagmaat = dakuitsparing).

Raambreedte (mm): 1.700 (dagmaat = dakuitsparing).

Raambreedte (mm): 1.750 (dagmaat = dakuitsparing).

Raambreedte (mm): 1.800 (dagmaat = dakuitsparing).

Raambreedte (mm): 1.850 (dagmaat = dakuitsparing).

Raambreedte (mm): 1.900 (dagmaat = dakuitsparing).

Raambreedte (mm): 1.950 (dagmaat = dakuitsparing).

Raambreedte (mm): 2.000 (dagmaat = dakuitsparing).

Raambreedte (mm): 2.050 (dagmaat = dakuitsparing).

Raambreedte (mm): 2.100 (dagmaat = dakuitsparing).

Raambreedte (mm): 2.150 (dagmaat = dakuitsparing).

Raambreedte (mm): 2.200 (dagmaat = dakuitsparing). Raambreedte (mm): .....

07	#

Raamdiepte (mm): 500 (dagmaat = dakuitsparing).

Raamdiepte (mm): 550 (dagmaat = dakuitsparing).

Raamdiepte (mm): 600 (dagmaat = dakuitsparing).

Raamdiepte (mm): 650 (dagmaat = dakuitsparing).

Raamdiepte (mm): 700 (dagmaat = dakuitsparing).

Raamdiepte (mm): 750 (dagmaat = dakuitsparing).

Raamdiepte (mm): 800 (dagmaat = dakuitsparing).

Raamdiepte (mm): 850 (dagmaat = dakuitsparing).

Raamdiepte (mm): 900 (dagmaat = dakuitsparing).

Raamdiepte (mm): Niet alle combinaties breedte en diepte zijn mogelijk, raadpleeg de tabel. Raamdiepte (mm): .....

09	#

Niet alle combinaties Breedte en Diepte zijn mogelijk (Raadpleeg de tabel).

11	#

Brandwerendheid (NEN-EN 13501-2) (klasse): REI60.

- #

Warmtedoorgangscoëfficiënt beglazing (Ug) (NEN-EN-ISO 10077-1) (W/(m².K)): 1,1.

Warmtedoorgangscoëfficiënt profiel (Uf) (NEN-EN-ISO 10077-1) (W/(m².K)): 0,71.

- #

Lichttransmissie (τv) (NEN-EN 410) (%): 75. Zontoetreding (g) (NEN-EN 410) (%): 54.

22	#

Inbraakwerendheid (NEN-EN 1627) (weerstandsklasse): 2.

- #

.....

- #

Opstand: Promatect binnenzijde, kern van PIR-isolatie, brute aluminium buitenzijde, U=0,71 W/(m².K).

- #

Dikte opstand (mm): 50.

- #

Hoogte opstand (mm): 160-290. Hoogte opstand (mm): .....

- #

Frame: aluminium profiel geïntegreerd in sponning opstand, naturel

geanodiseerd.

- #

.....

- #

Glas (NEN-EN 1279-5:2018): HR++-isolerende beglazing (voorzien van Fire gel) met stalen afstandhouder en gelaagd veiligheidsglas 1(B)1.

- #

.....

- #

Afwerking binnenzijde: onbehandeld.

- #

Buitenkraag: aluminium inpakflens, 60 mm flensbreedte.

- #

Waterslag: aluminium profiel geïntegreerd in sponning opstand, zwart geanodiseerd.

.....

- #

.....

- #

Toebehoren:

- #

.....